1、安装FACON SERVER软件。

2、创建项目，添加通道设定对应通讯参数。新增控制器，新增群组。

3、添加需要监控的元件。

4、勾选自动开启项目，自动联机。

5、设置EXCEL,在EXCEL中编写VBA程序进行数据写入。